Общество с ограниченной ответственностью

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

Тел. 8(8452) 71-61-42; 8-9173258215; E-mail: warmgaz@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЙ

# КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

1. Основные технические требования:

1.Установленная тепловая мощность МВт (Гкал/ч)_____________________________________________________

в том числе: отопление (вентиляция) МВт (Гкал/ч)_________________________________________________

горячее водоснабжение МВт (Гкал/ч)_________________________________________________

2. Отапливаемый объем зданий м3___________________________________________________________

Характеристика здания (нужное подчеркнуть): административное, производственное, больница, школа, т.д._____________________________________________________________________________________________

Максимальная высота здания, м _________________________________________________________________

3. Протяженность теплотрассы, м ___________________________________________________________________

4.Температура воды на Отопление (нужное подчеркнуть): 95-700С, 115-700С_______________________________

5. Расход воды на ГВС (40-550С), м3/ч _______________________________________________________________

6. Тип теплообменника (нужное подчеркнуть):пластинчатый, кожухотрубный_____________________________

7. Расход подпитывающей воды, м3/ч _______________________________________________________________

8. Давление подпитывающей (водопроводной) воды, кПа (кг/см2)________________________________________

9. Химический анализ воды – прикладывается к опросному листу в качестве приложения 1__________________

10. Вид топлива: природный газ (исходное давление газа в сети)_________________________________________

дизельное топливо____________________ комбинированное (газ/дт)__________________________________

11. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть):

камер6ный мембранный (с доп. Газовым фильтром), ротационный (RVG-G), турбинный (СГ)

установка корректора расхода газа (коррекция по температуре, коррекция по давлению)

При заказе котельной с электронным корректором расхода газа необходим состав на используемый газ

12. Необходимость поставки ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое) / наличие ГРПШ потребителя (есть, марка______________ /нет) (нужное подчеркнуть)_________________________________

13. Расходная емкость под жидкое топливо с обогревом ________________________________________________

14. Оперативное помещение___________ или диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м ______________

15. Пожарно-охранная сигнализация_________________________________________________________________

16. Необходимость комплектования вспомогательным помещением:

слесарно-ремонтным_________________ душевой __________________ туалетом_______________________

2. Основная комплектация котельной

1. Тип котла, количество котлов ____________________________________________________________________

2. Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа не менее 40м3/ч)_________________________

3. Установка КТЗ (клапана термозапорного) на газопровод______________________________________________

4. Узел учета тепла________________________________________________________________________________

- Установка преобразователя расхода на прямой линии ___________________________________________

- Установка преобразователя расхода на обратной линии __________________________________________

- Установка преобразователя расхода на прямой и обратной линии _________________________________

- Учет расхода подпитывающей воды__________________________________________________________

5. Узел учета расхода горячей воды______________ узел учета расхода холодной воды _____________________

6. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз ________________________________________

7. Устройство автоматического включения резервного насоса___________________________________________

8. Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой)_________________________________

9. Узел защитного отключения трехфазного электродвигателя___________________________________________

10. Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме: (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) подбирается на основании химического анализа воды (приложение №1) тип установленных котлов, расхода питательной воды по желанию заказчика.

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |
| Должность: | подпись |
|  | м.п |
| Контактный телефон, факс |  |